中华人民共和国

GB/T23443-2009

建筑装饰用铝单板国标

GB/T 23443－2009

建筑装饰用铝单板

- 范围

本标准规定了建筑装饰用铝单板的术语和定义、分类、代号及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件等内容。

本标准适用于建筑装饰用铝单板，其他用途的铝单板也可参照本标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括堪误的内容）或修订版均不适合用于本准备，而且，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图标标志（GB/T191-2008，ISO 780，1997，MOD）

GB/T 1732 漆膜耐冲击性测定法

GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766 色漆和清漆  涂层老化的评级方法（GB/T 1766—2008，ISO 4628—1、2003，NEQ）

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3880.2  一般工业用铝及铝合金板、带材  第2部分 力学性能

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材  第3部分 尺寸偏差

GB/T 4957  非磁性基本金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量涡流法（GB/T 4957—2003，ISO 2306；1982，IDT）

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层  经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002,ISO 10289;1999,IDT）

GB/T 6739   色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度（GB/T 6739—2006，ISO 15184：1988，IDT）

GB/T 8753.2  铝及铝合金阳极氧化   氧化膜封孔质量的评定方法  第2部分：硝酸预浸的磷铬酸法

GB/T 9286   色漆和清漆   漆膜的划格试验（GB/T 9286—1998，eqv ISO 2409：1992）

GB/T 9754   色漆和清漆   不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定（GB/T 9754—2007，ISO 2813：IDT）

GB/T 9761   色漆和清漆   色漆的目视比色（GB/T 9761—2008，ISO 3663：1998，IDT）

GB/T 10125   人造气氛腐蚀试验   盐雾试验（GB/T 10125—1997，eqv ISO 9227：1990）

GB/T 11186.2   漆膜颜色的测量方法   第二部分：颜色测量（GB/T 11186.2—1989，eqv ISO 7724.2：1984）

GB/T 11186.3   漆膜颜色的测量方法   第三部分：色差计算（GB/T 11186.3—1989，eqv ISO 7724.3：1984）

GB/T 16259—2008  建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 23443－2009

GB/T 16474   变形铝及铝合金牌号表示方法

JC/T 480   建筑生石灰粉

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

  - 铝单板  aluminium panel

以铝或铝合金板（带）为基材，经加工成型且装饰表面具有保护性和装饰性涂层或阳极氧化膜的建筑装饰用单层板。

注：本标准中将涂层于阳极氧化膜通称为膜。

3.2

氟碳凃层   fluorocarbon coating

以氟碳树脂为主的液体或粉末涂料在金属表面经固化而成的涂层。

3.4

丙烯酸涂层 acrylic coating

以丙烯酸树脂为主的涂料在金属表面经固化而成的涂层。

3.5

陶瓷涂层 ceramic coating

由颜料化的无机树脂经烘烤形成的涂层，其无机树脂是由金属氧化物的溶胶于水解性金属醇盐经化学反应形成。

3.6

阳极氧化膜 anodized film

通过阳极氧化处理在铝及铝合金表面形成的氧化物保护膜。

3.7

装饰面 exposed surface

指铝单板完成安装后，仍可看的见的表面。

3.8

局部膜厚 local film thickness

在铝单板装饰面上某个面积不大于1㎝2的考察面内作若干次（不小于三次）膜厚测量所得的测量值的算数平均值。

3.9

平均膜厚 average film thickness

在铝单板装饰面上测出的若干个（不少于五处）局部膜厚值的算数平均值。

3.10

最小局部膜厚 min film thickness

在铝单板装饰面上测出的若干个局部膜厚值中的最小值。

3.11

自然气候暴露 exposure to natural weathering

铝单板置于自然环境中经受各种气候因素综合作用，观测其性能随时间而发生变化的实验。

3.12

开放式暴露  open style exposure

GB/T 23443－2009

铝单板置于通风的大气中，充分经受大气因素作用的一种暴露形式。

- 分类。代号及标记

4.1  分类、代号

4.1.1  按膜的材质分

a）氟碳凃层：代号为FC;

b) 聚酯涂层：代号为PET；

c) 丙烯酸涂层：代号为AC;

d) 陶瓷涂层：代号为CC；

e) 阳极氧化膜：代号为AF。

4.1.2  按成膜工艺分

a）辊涂：代号为GT；

b) 液体喷涂：代号为YPT；

c) 粉末喷涂：代号为FPT；

d) 阳极氧化：代号为YH；

4.1.3  按使用环境分

a) 室外用：代号为W；

b) 室内用：代号为N。

4.2  标记

4.2.1  标记方法

按铝单板的产品名称、使用环境、膜材质、成膜工艺、基材厚度和铝材牌号以及执行标准编号顺序进行标记。其中铝材牌号标记按GB/T 16474的规定进行。

执行标准编号

铝材牌号

基材厚度

成膜工艺

膜材质

使用环境

产品名称

    - 标记示例

示例：表面氟碳辊涂，厚为3.0㎜，铝材牌号为3003的室外建筑装饰用铝单板，其标记为：建筑装饰用铝单板W FC GT3.0 3003 GB/T 23443－2009

GB/T 23443－2009

- 原材料

5.1 基材

5．1.1 化学成份及力学性能

铝单板所用铝及铝合金的化学成份应符合GB/T3190的要求，力学性能应符合GB/T3880.2的要求，室外用铝单板宜采用3×××系列或5×××系列的铝合金。

5.1.2 铝板基材厚度

室外用铝单板基材公称厚度（不包括涂层）宜不小于2.0mm，室内用铝单板基材公称厚度（不包括涂层）由供需双方商定。

5.2 室外用铝单板表面

室外用铝单板表面宜采用耐侯性能优异的氟碳涂层。当采用聚偏二氟乙烯氟碳树脂（PVDF）时，PVDF树脂占树脂原料的质量比不应低于70%，其检测方法参见附录A。

- 要求

6.1 外观质量

板材边部应切齐，无毛刺、裂边、板材不允许由开焊等。外观应整洁，图案清晰，色泽基本一致，五明显划伤，装饰面不得由明显压痕、印痕和凹凸等残迹，五明显色差，仲裁时△E不大于2.0，装饰面外观质量还应符合表1的要求

表1装饰面外观质量要求

| 分类 | 要求 |
| --- | --- |
| 辊凃 | 不得有漏凃、波纹、鼓泡或穿透涂层的损伤。 |
| 液体喷涂 | 涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。 |
| 粉末喷涂 | 涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘。 |
| 陶瓷 | 表面无裂纹、颗粒和缩孔≤2个/m2。 |
| 阳极氧化 | 不允许由电灼伤、氧化膜脱落及开裂等影响使用的缺陷。 |

6.2 尺寸偏差

铝单板的尺寸允许偏差应符合表2的要求，有特殊规定时，偏差由供需双方商定。

表2尺寸偏差要求

| 项 目 | 基本尺寸 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外用 | 室内用 |
| 基材厚度/mm | 符合GB/T3880.3的要求 |  |  |
| 边长/mm | 边长≤2000 | ±2.0 | －1.5～0 |
|  | 边长＞2000 | ±2.5 | －2.0～0 |
| 对角线/mm | 长度≤2000 | ≤2.5 | ≤2.0 |
|  | 长度＞2000 | ≤3.0 | ≤2.5 |
| 对边尺寸/mm | 长度≤2000 | ≤2.5 | ≤1.5 |
|  | 长度＞2000 | ≤3.0 | ≤2.5 |
| 面板平整度/（mm/m） | － | ≤2 |  |
| 折边角度/（º） | － | ±1 |  |
| 折边高度/mm | － | ≤1.0 |  |
| 注：以上规定使用于外形 形的铝单板，外形为其他形状时，由供需双方商定。 |  |  |  |

GB/T 23443－2009

6.3 膜厚

铝单板膜厚应符合表3的要求

表3  膜厚要求                        单位为微米

| 表面种类 |  |  | 膜厚要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊涂 |  | 氟碳 | 二凃 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥23 |
|  |  |  | 三途 | 平均膜厚≥32，最小局部膜厚≥30 |
|  |  | 聚酯、丙烯酸 | 平均膜厚≥16，最小局部膜厚≥14 |  |
| 液体喷涂 |  | 氟碳 | 二凃 | 平均膜厚≥30，最小局部膜厚≥25 |
|  |  |  | 三途 | 平均膜厚≥40，最小局部膜厚≥34 |
|  |  |  | 四凃 | 平均膜厚≥65，最小局部膜厚≥55 |
|  |  | 聚酯、丙烯酸 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20 |  |
| 粉末喷涂 |  | 氟碳 | 最小局部膜厚≥30 |  |
|  |  | 聚酯 | 最小局部膜厚≥40 |  |
| 陶瓷 |  |  | 25～40 |  |
| 阳极氧化 | 室内用 | AA5 | 平均膜厚≥5，最小局部膜厚≥4 |  |
|  |  | AA10 | 平均膜厚≥10，最小局部膜厚≥6 |  |
|  | 室外用 | AA15 | 平均膜厚≥15，最小局部膜厚≥12 |  |
|  |  | AA20 | 平均膜厚≥20，最小局部膜厚≥16 |  |
|  |  | AA25 | 平均膜厚≥25，最小局部膜厚≥20 |  |
| AA为阳极氧化膜厚度级别的代号。 |  |  |  |  |

6.4 膜性能

铝单板膜性能应符合表4的要求

表4 膜性能要求

| 项 目 |  |  | 膜性能要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氟碳 | 聚酯、丙烯酸 |  | 陶瓷 | 阳极氧化 |
| 光泽度偏差 |  | 光泽度＜30 | ±5 |  |  |  | — |
|  |  | 30≤光泽度＜70 | ±7 |  |  |  |  |
|  |  | 光泽度≥70 | ±10 |  |  |  |  |
| 附着力 |  | 干式 | 划格法0级 |  |  |  |  |
|  |  | 湿式 | 划格法0级 |  |  |  |  |
|  |  | 沸水煮 | 划格法0级 |  |  |  |  |
| 铅笔硬度 |  |  | ≥1H |  |  | ≥4H |  |
| 耐化学腐蚀性 | 耐酸性 | 耐盐酸 | 无变化 |  |  |  |  |
|  |  | 耐硝酸 | 无起泡等变化，△E≤5.0 |  |  |  |  |
|  | 耐砂浆性 |  | 无变化 |  |  |  | — |
|  | 耐溶剂性 |  | 丁酮，无漏底 | 二甲苯，擦拭法无漏底或静置法涂层无发暗，划痕试验应无明显划痕 |  | 丁酮， 无漏底 | — |
| 封孔质量 |  |  | — |  |  |  | ≤30mg/d㎡ |
| 耐磨性 |  |  | ≥5L/µm | — | ≥5L/µm |  | ≥300 g/µm |
| 聚酯粉末涂层采用静置法，其他涂层均采用擦拭法。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 耐冲击性

经50kg·cm冲击后，正反面铝材应无裂纹，涂层应无脱落，氟碳、聚酯和丙烯酸涂层应无开裂，陶瓷涂层允许有轻微开裂，阳极氧化膜不做要求。

  - 耐候性

    - 加速耐候性

用于建筑外装饰的铝单板的加速耐候性能应符合表5的要求。

表5  加速耐候性能要求

| 项 目 |  |  | 试验时间 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐盐雾性 | 钢加速盐雾（CASS）试验 | AA15 | 24h | ≥9级 |
|  |  | AA20 | 48h |  |
|  |  | AA25 | 48h |  |
|  | 中性盐雾 |  | 4000 h | 不次于1级 |
| 耐人工侯加速老化 |  |  | 4000 h | 色差≤3.0 |
|  |  |  |  | 光泽保持率≥10％ |
|  |  |  |  | 其他老化性能不次于0级 |
| 耐湿性 |  |  | 4000 h | 不次于1级 |
| a 适用于阳极氧化铝单板 b 适用于除阳极氧化外的其他涂层铝单板。 |  |  |  |  |

    - 自然气候耐候性

需方如有自然气候曝露等特殊耐候性要求，应符合表6的要求。

表6  自然气候曝露性能要求

| 级 别 | 试验时间 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 10年 | 色差≤5.0 |
|  |  | 光泽保持率≥50％ |
|  |  | 粉化不次于4级，其中白色不次于3级 |
|  |  | 涂层无开裂和剥落 |
| Ⅱ级 | 5年 | 色差≤5.0 |
|  |  | 光泽保持率≥30％ |
|  |  | 粉化不次于4级 |
|  |  | 涂层无开裂和剥落 |
| Ⅲ级 | 1年 | 涂层无变色，开裂和剥落，仅有轻微粉化，失光和褪色 |

GB/T 23443－2009

  - 焊钉连接

焊接应牢固，无虚焊。

- 试验方法

7.1  试样的制备

试样的制取位置应在距产品边部大于50㎜的区域内，试样的尺寸及数量见表7.

表7  试样尺寸及数量

| 试验项目 |  | 试样尺寸/㎜ | 试样数量/块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  | 整板 | 至少2（总面积不小于1㎡） |
| 尺寸偏差 |  | 整板 | 3 |
| 膜厚 |  |  |  |
| 光泽度偏差 |  |  |  |
| 附着力 |  | 50×75 | 3 |
| 漆膜硬度 |  | 50×75 | 3 |
| 耐化学 腐蚀性 | 耐酸性 | 100×100 | 6 |
|  | 耐砂浆性 | 100×100 | 3 |
|  | 耐溶剂性 | 100×430 | 3 |
| 封孔质量 |  | 200×200 | 3 |
| 耐磨性 |  | 100×150 | 3 |
| 耐冲击性 |  | 75×150 | 3 |
| 加速耐 候性 | 耐盐雾性 | 100×150 | 4 |
|  | 耐人工侯加速老化性 | 100×150 | 4 |
|  | 耐湿性 | 150×100 | 4 |
| 焊钉连接 |  | 整板 | 3 |

7.2  外观质量

按照GB/T 9761的规定，在非阳光直射的自然光条件下进行试验。随机取同一批至少两个试样（总面积不小于1㎡）按同一生产方向并排侧立拼成一面，距拼成的板面中心3m处垂直目测。试验中应保持试样生产方向的一致性。抽取和摆放试样者不参与目测试验。

单色产品按GB/T 11186.2和GB/T 11186.3的规定进行色差评价，金属漆和阳极氧化膜以目视观察为准。

GB/T 23443－2009

  - 尺寸偏差

7.3.1  基材厚度

基材厚度的测量应至少在整件试样的四角和中心五个位置。用最小分度值为0.001mm的厚度测量器具测量某点的总厚度，然后按照GB/T957的规定测量该点的局部膜厚，以总厚度与局部膜厚的差值为该点的基材厚度，以全部测量与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

7.3.2  长度、宽度

用最小分度值为1mm的钢卷尺在距离端部100mm的位置测量，每件试样上至少测量三个位置，以长度（宽度）的测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

7.3.3   对角线

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一式样上两对角线长度之差值，以三件试样中测得的最大差值作为试验结果。

7.3.4   对边尺寸

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一试样上两条对边长度之差值，以三件试样中测量的最大差值作为试验结果。

7.3.5   面板平整度

将试样垂直放于水平台上，用1000mm长的钢直尺垂直靠于板面上，钢直尺面与板面垂直，用塞尺测量钢直尺与板面之间的最大缝隙，以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.3.6   折边角度

用万能角度尺在距离端部至少100mm的位置测量，每条边上至少测量三个位置，以全部测量值

与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

7.3.7   折边高度

用最小分度值0.02㎜游标卡尺在距离端部至少100㎜的位置测量，每条边上至少测量三个位置，以全部测量值作为试验结果。

  - 膜厚

按照GB/T 4957的规定进行测量，每件式样上至少要测量四角和中心五个位置的局部膜厚。

  - 光泽度

按照GB/T 9754规定采用60°入射角进行测量，每件式样上至少要测量四角和中心五个位置。试验中应保持式样生产方向的一致性。以全部试验值与标称值的极限偏差作为试验结果。

  - 涂层附着力

GB/T 23443－2009

7.6.1  干式附着力

按GB/T 9286 的规定进行划格法试验，其中陶瓷涂层划格间距按GB/T 9286的要求。

将宽度25㎜，粘结力（10±1）N/25㎜的胶带覆盖在划格的涂层上。赶去胶带下的空气，迅速垂直拉开胶带，按GB/T 9286 评级，以全部试验值中的最差作为试验结果。

7.6.2 湿式附着力

按7.6.1在试板上划好格，把试样在38°C±5°C的蒸馏水中浸泡24h后取出并擦干试样，即刻在5min内按7.6.1试验、评级，以全部试验值中的最差值作为试验结果。

    - 沸水煮附着力

按7.6.1在试板上划好格，把试样放在≥95°C的蒸馏水或离子水中煮20min（试验期间保持水沸腾），立即取出试样擦干，在5min内按7.6.1试验、评级。以全部试验值中的最差作为试验结果。

  - 铅笔硬度

按照GB/T 6739的规定进行。取全部铅笔硬度（划破）中的最差作为试验结果。

  - 耐化学腐蚀性

    - 耐酸性

      - 耐盐性

将内径不小于50㎜的玻璃管的一端用凡士林粘接在试验涂层面的中心部位，使接触密封良好，倒入体积分数为20﹪（室内用）或5﹪（室外用）的盐酸（HCI）溶液，使液面高度 20㎜±2㎜，用玻璃片将管盖严，静置24h后取下试样，洗净擦干，目测试验处有无起泡、变色、剥落等异常现象，以三块试样中性能最差者为式样结果。

      - 耐硝酸

把100mL质量分数为60﹪～68﹪分析纯硝酸倒入容量为200mI～250mL的大口瓶中，把试样盖在瓶口，涂层朝下保持30min后，冲洗干净并擦干，放置1h后立即观察颜色变化，对比酸暴露和未暴露表面层颜色，用色差仪测量.

    - 耐酸浆性

用75g符JC/T480的建筑生石灰粉和细砂按1：3比例混合后，用孔径为0.84㎜的过虑网过滤，加上适当水配成灰浆,并用湿布擦去残缺。去不掉的残灰可用10﹪盐酸溶液去掉，干燥后目视检查外观。

    - 耐溶剂性

      - 擦拭法

用一柔性擦头裹四层医用纱布，吸饱溶剂后立即在试样涂层表面同一地方以1000g±100g的力来回擦洗100次，目测擦洗处是否有显露内层现象。擦洗行程约为100次/min.擦

GB/T 23443－2009

头与试样接触面积为2c㎡.试验过程中应使纱布保持浸润。以三块试样中性能最差者为试验结果。

7.8.3.2  静置法

将一药棉条加于二甲苯溶液中，使其饱和后，置于试样上，并保持30S，然后取掉棉条，将试样用自来水冲洗干净、末干，在室温下放置2h后，用手指甲作划痕试验。

7.9    封孔质量

按照GB/T8753.2规定的方法进行试验，取三块试验值的算术平均值作为试验结果。

7.10   耐磨性

采用落砂法，试验方法见附录B。

7.11   耐冲击性

按GB/T的规定进行试验，冲击锤的重量为1000g±1g，冲头直径为15.9mm±0.3mm，试样装饰面朝上，冲击高度为500mm，冲击后观察试样表面，取全部试样中的最差试样值作为试验结果。

7.12   耐候性

7.12.1   耐盐雾性

按照GB/T10125的规定进行试验。

铜加速盐雾试验（CASS）按照GB/T661评级，中性盐雾试验按照GB/T1740评级。

三块试样中有两块通过即为合格。

7.12.2   耐人工侯加速老化

采用氙灯老化试验，黑板温度为65℃±3℃，相对湿度为65％±5％。其余按GB∕T  16259—2008的中A法的规定进行。到达规定的时间后，按GB∕T  9754 评定光泽保持率，按 GB∕T 1766 评定粉化程度和变色程度，三块试样中有两块通过即为合格。

7.12.3   耐湿热型

    - 按照 GB∕T 1740 的规定进行试验和评级，三块试样中有两块通过即为合格。

7.12.  自然气候曝晒

自然气候暴晒试验方法见附录C。

注：中国大气腐蚀试验站中，大气条件与国际标准规定的地点佛罗里达比较接近的是海南省琼海大气腐蚀试验站。

7.13   焊钉连接

目测有无虚焊，用橡胶锤轻敲焊钉观察其有无脱落。

8.  检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

GB/T 23443－2009

8.1   出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。

8.1.1   检验项目

出厂检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差、附着力、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性、焊钉连接。

8.1.2   组批规则

出厂检验以同一品种、同一颜色、统一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000㎡组成一个检验批。交货量不足3000㎡时，仍按一个检验批计算。

8.1.3   抽样方案

- 外观质量、焊钉连接应逐件检查；

表8检验样品随机抽取取样数量表           单位为件

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品上限 |
| --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 0 |
| 11～200 | 10 | 1 |
| 201～300 | 15 | 1 |
| 301～500 | 20 | 2 |
| 501～800 | 30 | 3 |
| 800以上 | 40 | 4 |

（c）附着力、耐酸性、耐砂浆性、耐溶剂性、封孔质量、耐冲击性性能检验每批抽取2件产品进行检验。其中破坏性检验项目，根据需要按表7规定的试样规格随炉进行小样制备。

8.1.4  判定与复验规则

(a)外观质量不合格时为单件不合格。

（b）尺寸偏差、膜厚、光泽度偏差检验超过表8中规定的不合格上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

(c) 其他性能检验结果有某一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检，复检结果仍有试样某一项或一项以上性能不合格，测判定该批不合格。

8.2  型式检验

当遇到以下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的实验定型鉴定：

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时;

- 产品停产半年以上，恢复生产时：

- 正常生产 每年检验一次，其中耐中性盐雾，耐人工候加速老化和耐湿热性每俩年检验一次：

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 检验项目

GB/T 23443－2009

型式检验项目应包括第6章除6.6.2外的全部项目。

    - 组批规则

型式检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000㎡组成一个检验批。交货量不足3000㎡时，仍按一个检验计算。

    - 抽样方案

性能检验的抽样按表7的规定。

    - 判定与复检规则

型式检验检验结果中耐酸性、耐砂浆性有一项不合格，则判定该产品不合格。其他项目如有一项不合格，可对不合格加倍抽样复检。复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格

9   标志、包装、运输、贮存及随行文件

9.1  标志

每个包装单元产品，其包装标志应符合GB/T191及GB/T 6388的规定，应有如下标志：

- 公司名称：

- 产品标记：

- 生产批号或生产日期：

- 颜色：

- 商标：

- 有方向要求的应注明生产或安装方向：

- 数量：

- 质量检验合格标志。

  - 包装

产品应单独包装。每块板的装饰面应覆有保护膜，保护膜的要求及检测方法可参见附录D。

包装箱应有足够的强度，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏，产品在箱中应无窜动。包装箱内应有产品合格证及装箱单。

合格证上应有如下内容：

- 公司名称：

- 生产批号：

- 检验结果：

- 检验部门或人员代号：

- 检验日期：

装箱单应有如下内容：

- 公司名称：

- 产品名称、颜色、工程名称：

- 产品标记：

GB/T 23443－2009

- 生产批号：

- 产品数量：

- 包装日期：

运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔仍，防止产品损伤。

贮存

产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，应按品种、规格、颜色分别堆放，并防止表可。

随性文件

随行文件宜包括：应用指南。